## Приложение №1

#### ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

- .…………………………………………………………………………………………….                   (наименование на участника)

- представлявано от ………….………………………………..……………………...

- (трите имена и ЕГН)

- в качеството му на ……………………………………………………..(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: ……………………………………………………………..

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

адрес по регистрация на дружеството:………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………….

и/или друга идентифицираща информация…………………………………………………….

- Адрес за кореспонденция:……………………..……………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

- Телефон № ………………………….

- Факс: ………………………………...

- Е-mail: ……………………………….

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:………………………………..

IBAN:………………………………………………..

BIC:………………………………………………….

Титулярна сметката:….…………………………

Уважаеми Госпожо/Господин ……………………………………………………………….,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”.", съгласно чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки, като подаваме оферта при условията, обявени от Вас и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (излишното се задрасква) следните подизпълнители:

- .............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти I група, IV категория съгласно чл.137 от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентно.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Приложение №1 се попълва за всеки един участник в обединението, както и от обединението-участник.

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на удостоверение за регистрация в ЦПРС, се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за регистрация, а не за всяко от лицата, включени в него.

Дата………………2015 г.                                        ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………………..

Приложение №2

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната:  ...............................................................................................................

ЕГН..........................................., лична карта №..............................., изд. на..............................г. от.................................., в качеството ми на ..................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  - напр. изпълнителен директор,  управител и др.)

на ....................................................................................................................................................,

регистриран/о .......................................................г. от...................................................................,

с идентификационен номер (ЕИК) ................................................., със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................... –  член на обединение/консорциум,  участник в настоящата публична покана:

- ....................................................................................................................

(наименование на обединението-участник)

ДЕКЛАРИРАМ:

като член на обединението/консорциума, участник в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”.", че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

- представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума (включително да подпечатва общите за обединението документи);

- представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Дата: ............................2015 г.       		      ДЕКЛАРАТОР: ….............................................

(подпис)

Забележки:

1. Декларацията се попълва и представя от лицата – участници съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

2. Декларацията се попълва от лицата - участници независимо дали са установени/ регистрирани в България или извън България.

3. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Приложение №3

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ...........................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.......................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..................................................................................................................................

(длъжност)

на …….................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице

(търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):.............................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет "........................................................................................................................................................"

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

..........................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

..........................................................................................................................................................

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата: .......................2015 г.            		ДЕКЛАРАТОР:  .....................................................

(подпис)

Приложение №4

Списък

на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата

Долуподписаният ..........................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН.................................................., лична карта № ......................................................, изд. на...................................................г., от...................................................................., адрес: ……………………………...…………………................………..…………… …………….……

в качеството си на ………..……………….......(управител/изпълнителен директор или др.)

на …………………………………………………….(наименованието на участника) с идентификационен номер (ЕИК) ...............................................................................................

със седалище  и адрес на управление.........................................................................................

…………………………………………………………………………………………......………,

участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”."

Представям следната информация относно строителни дейности на минимум един обект  от категория IV (четвърта) категория, буква „б“, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Възложителят ще приема и изпълнени дейности по обект/ти по-висока или по-ниска категория – чл. 137, ал.1, т.2, б „д”, т.3, б „в” и т.5, б.а. от ЗУТ.

,  изпълнени през последните 5 (пет) години.

| № по ред | Предмет на строителството, съгласно изискванията на поръчката с посочване на обекта (група, категория) на който са извършвани СМР и описание на основните дейности | Стойност на СМР в лв. без ДДС | Място | Дата, на която е започнало и приключило изпълнението | Получател на строителстово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Към списъка се посочват и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

*Забележка: Участникът може да избере един или няколко от горепосочените /и посочен в чл. 51, ал. 1, т. 2, б. "а" - "в" от ЗОП/ документи. Други документи, различни от посочените по-горе няма да се признават от Възложителя.

Приложения:

1.

2.

Дата........................2015г.				Декларатор: .............................

(подпис и печат)

Приложение №5

Справка-списък

на техническите лица, ангажирани с изпълнение на строителството, с посочване на образованието, професионалната квалификация  и професионалния опит на лицата

Долуподписаният ............................................................................................(трите имена)

ЕГН.................................................., лична карта, № ......................................................, изд. на...................................................г. от....................................................................; адрес: ……………………………...…………………………..…………… …………….……

в качеството си на ………..………………..(управител/изпълнителен директор или др.)

на …………………………………………………….(наименованието на подизпълнител) с идентификационен номер (ЕИК) ......................................................................................

със седалище  и адрес на управление...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”."

За  изпълнение на  настоящата обществена поръчка разполагам със  следния инженерно-технически състав, съгласно изискванията на Възложителя:

| Трите имена на лицето | Позиция, съгласно изискванията | Образование/професионална квалификация | Вид правоотношение /трудово/гражданско/друго/ | Професионален опит по специалността на лицето в години | Вид сертификати и удостоверения, свързани с минималните изисквания към експерта /когато е приложимо/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата..........................2015г.				Подпис и печат: .............................

## Приложение №6

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

- Подписаният/ата: ………………….…………………………..…………..............…......……….

(трите имена)

- л.к. №……………..…,  издадена на ....…………..год. от ……….…… - гр……........…………

- с адрес: гр. ………………………………….., община …………………………………….……

- ул. …………………..…………………..№……, бл.№…….........……, ап. ………, ет. ………..

- В качеството си на представляващ…………….…………………………………………….

(наименование на участника в настоящата поръчка)

- ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на управление:……………...........………

- ..........................................................................................................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”."

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. .........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..............................................,постоянен адрес: .......................................................................

..................................................................................,гражданство:..................................................документ за самоличност: ......................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..............................................,постоянен адрес: .......................................................................

..................................................................................,гражданство:..................................................

документ за самоличност:.............................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..............................................,постоянен адрес: .......................................................................

..................................................................................,гражданство: .................................................

документ за самоличност: ..............................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: ……………………2015 г.			Декларатор:…………………………

Приложение №7

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС)

- Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............…....………....

(трите имена)

- л.к. №……………..…,  издадена на ....…………..год. от ……….…… - гр……........…………

- с адрес: гр. ………………………………….., община …………………………………….……

- ул. …………………..…………………..№……, бл.№…….........……, ап. ………, ет. ………..

- В качеството си на представляващ…………….…………………………………………….

(наименование на участника в настоящата поръчка)

- ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на управление:……………...........………

- ..........................................................................................................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”."

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

(Забележка: Ако за участника, респ. участника в обединение важат забраните по чл.3, т.8, но са приложими изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.)

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ……………………2015 г.			Декларатор:…………………………

Приложение №8

ДО

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ - 1927“

С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”."

След като се запознахме с публичната покана и указанията за участие към нея, включително всички образци и условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим следните предложения, съобразно показателите за оценка:

1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката   ….…… (словом:………..) календарни дни , съгласно приложения линеен календарен график.

Възложителят е определил  максимален срок за изпълнението на поръчката -  150 (сто и петдесет) календарни дни. Предложеният срок на изпълнение от участника не може да бъде по-дълъг от максималния срок, посочен от Възложителят. В случай, че предложението на участника надвишава максималния допустим срок, офертата на участника се отстранява от участие.

2. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

3. Декларираме, че гаранционият срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъдe съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. Ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка.  Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.

2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, съобразно проекта за изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в указанията за участие и методиката за оценка на офертите.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в публичната покана. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

Дата……………2015г.					Подпис и печат …………………

Приложение № 9

ДО

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ - 1927“

С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистриран по ........... № ............................ / ..........г. по описа на ........................................,

......................................................... ,  ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:IBAN сметка............................................;BIC код на банката ................................. Банка: ......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Избор на Изпълнител на Проекта „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда на  Народно читалище „Христо Ботев - 1927” с. Новград”."

1.Офертата е изготвена на база представени технически изисквания и Количествена сметка.

2.За извършване на СМР, предвидени в представената от Вас количествена сметка, същата е изготвена по единични фирмени цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация , материали и на ценообразуващи елементи както следва:

2.1. Средна часова ставка - ………..лв./човеко

час;

2.2. Допълнителни разходи върху труда-………………%;

2.3. Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%;

2.4. Доставно-складови разходи-……………..%;

2.5. Печалба-………………..%

3.Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

4.Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящия обществена поръчка, е в размер на  ………………………..,  словом (…………)	лв.  без ДДС, или .................................... словом  (.………) лв.  с ДДС.

5. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

6. Ако ми бъде възложено строителството на горепосочения обект, се задължавам да спазвам действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

7. Заявяваме, че ако публичната покана бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ (окомплектовани заедно с настоящия оферта):

-  Количествено-стойностна сметка /КСС/ за обекта - Приложение №10 -- попълнено и подписано, оригинал;

-     Анализ на единичните офертни цени – заверени от участника.

Дата,………2015 г.					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………

Приложение №10

| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА на обект Народно читалище "Христо Ботев 1927", с. Новград |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |
|  | Част :АРХИТЕКТУРА | EД. МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | Ед. цена (лв. без ДДС) |  |  | Обща цена лв. без ДДС) |
| № | Видове СМР |  |  |  |  |  |  |
|  | Стени, подове и тавани на помещения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкъртване на стара фаянсова облицовка по стени | м2 | 1,06 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж на паркет | м2 | 65,63 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж на дървен под сцена | м2 | 25,49 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж на дървена ламперия | м2 | 289,9 |  |  |  |  |
| 5 | Разваляне на дървени стълби към сцена 4стх23/33 с шир-56 см | бр | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж настилка от мокет | м2 | 19,47 |  |  |  |  |
| 7 | Изнасяне, натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци | м3 | 0,03 |  |  |  |  |
| 8 | Изнасяне, натоварване на транспорт и извозване на демонтирани материали | кг | 2145 |  |  |  |  |
| 9 | Тухлена зидария за зазиждане на отвори с дебелина 12 см | м2 | 4,33 |  |  |  |  |
| 10 | Тухлена зидария за зазиждане на отвори с дебелина 40;58; и 19 см | м3 | 17,03 |  |  |  |  |
| 11 | Вътрешна варова мазилка по тухлена зидария на зазидани отвори | м2 | 40,07 |  |  |  |  |
| 12 | Преградни стени от влагоустойчив кнауф двустранно и мин. вата с обща деб.10см | м2 | 59,53 |  |  |  |  |
| 13 | Настилка паркет по балкон | м2 | 65,63 |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж на нова дървена настилка по сцена от гладко рендосани дъски с деб.4см | м2 | 25,49 |  |  |  |  |
| 15 | Настилка от балатум | м2 | 19,47 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на PVC подови первази при настилки от балатум | м | 16,96 |  |  |  |  |
| 17 | Настилка от гранитогрес | м2 | 16,25 |  |  |  |  |
| 18 | Топлоизолация от минерална вата с деб.8см по вътрешна страна фасадни стени | м2 | 543,04 |  |  |  |  |
| 19 | Лакиране двукратно на дървени подови настилки- нов паркет и нов под сцена | м2 | 91,12 |  |  |  |  |
| 20 | Предстенна обшивка от Кнауф с деб.1,2см (пред топлоизолация) | м2 | 491,75 |  |  |  |  |
| 21 | Предстенна обшивка от Кнауф с деб.1,2см (при демонтирани ламперии) | м2 | 256,17 |  |  |  |  |
| 22 | Предстенна обшивка от водоустойчив Кнауф с деб.1,2см (пред топлоизолация) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | в санитарни възли | м2 | 51,29 |  |  |  |  |
| 24 | Шпакловка по стени от Кнауф | м2 | 593,87 |  |  |  |  |
| 25 | Гипсова шпакловка по тухлени зидарии | м2 | 36,35 |  |  |  |  |
| 26 | Фаянсова облицовка по стени санитарни възли върху Кнауф стени | м2 | 26,4 |  |  |  |  |
| 27 | Фаянсова облицовка по стени санитарни възли на вароциментов разтвор | м2 | 25,5 |  |  |  |  |
| 28 | Латексово боядисване по нови Кнауф стени - трикратно | м2 | 593,87 |  |  |  |  |
| 29 | Латексово боядисване по стари стени - двукратно | м2 | 990,97 |  |  |  |  |
| 30 | Латексово боядисване по стари тавани - двукратно | м2 | 857,74 |  |  |  |  |
| 31 | Почистване на дървена ламперия | м2 | 9,87 |  |  |  |  |
| 32 | Частичен ремонт на дървен парапет балкон с височина 76см - 20% | м | 2,1 |  |  |  |  |
| 33 | Направа на нови дървени стълби 4стх23/33 с шир.97 см | бр | 2 |  |  |  |  |
|  | Покрив |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на керемиди | м2 | 865,52 |  |  |  |  |
| 2 | Сваляне на керемиди, натоварване на транспорт и извозване | бр | 12985 |  |  |  |  |
| 3 | Топлоизолация от плочи каменна вата с двуслойна плътност-горен слой 200кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | долен слой 120 кг/м3 с дебелина 12 см - редена върху същ.стоманобетонна плоча | м2 | 576,34 |  |  |  |  |
| 4 | Покриване с Ондулин | м2 | 865,52 |  |  |  |  |
|  | фасади |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очукване на стара външна мазилка по компрометирани участъци -20% | м2 | 151,13 |  |  |  |  |
| 4 | Почистване на метална решетка 93/201 | м2 | 1,87 |  |  |  |  |
| 5 | Блажна боя по метална решетка | м2 | 1,87 |  |  |  |  |
| 6 | Изкърпване с външна вароциментова мазилка по очуканите участъци | м2 | 151,13 |  |  |  |  |
| 7 | Топлоизолация от каменна вата с деб.10см по фасадна стена | м2 | 108,21 |  |  |  |  |
| 8 | Стъклофибърна мрежа и два пласта лепилнашпакловъчна смес | м2 | 108,21 |  |  |  |  |
| 9 | Полагане на минерална мазилка по фасади | м2 | 647,45 |  |  |  |  |
| 10 | Боядисване с фасаген на под- и надпрозоречни прагове ивица 40см | м | 117,91 |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на мобилна вертикална външна платформа за хора с увреждания с размери 120/120 см | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | Подмяна на дограма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на метални врати: | м2 | 18,78 |  |  |  |  |
|  | 134/233+141 | бр | 3 |  |  |  |  |
|  | 120/210+62 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 100/202 | бр | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж на дървени врати | бр | 17 |  |  |  |  |
|  | 165/256 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 144/370 | бр | 3 |  |  |  |  |
|  | 98/201 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 92/203 | бр | 5 |  |  |  |  |
|  | 149/222 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 108/224 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 93/192 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 90/210 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 88/206 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 89/200 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 90/198 | бр | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж на дървени прозорци | бр | 44 |  |  |  |  |
|  | 156/202 | бр | 2 |  |  |  |  |
|  | 207/195 | бр | 2 |  |  |  |  |
|  | 137/195 | бр | 31 |  |  |  |  |
|  | 150/195 | бр | 2 |  |  |  |  |
|  | 150/402 | бр | 4 |  |  |  |  |
|  | 150/238 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 117/202 | бр | 1 |  |  |  |  |
|  | 220/195 | бр | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Почистване на стари дървени врати от замърсявания | м2 | 104,08 |  |  |  |  |
| 5 | Блажна боя по стари врати | м2 | 104,8 |  |  |  |  |
| 6 | Байцване на стари дървени врати, които се запазват | м2 | 52,07 |  |  |  |  |
| 7 | Лакиране на стари дървени врати | м2 | 52,07 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на анти-паник брави | бр | 6,00 |  |  |  |  |
| 9 | Обръщане около врати и прозорци |  |  |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.32;33см | м | 159,19 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.40см | м | 135,76 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.44см | м | 6,64 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.16;18см | м | 10,1 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.10;13см | м | 19,41 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.27;28см | м | 20,87 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.30см | м | 4,95 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.38см | м | 4,77 |  |  |  |  |
|  | при зид с деб.57см | м | 5,56 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на прозорци с PVC петкамерен профил и стъклопакет 24мм 4+4 – бяло + ниско емисионно вътрешно |  |  |  |  |  |  |
| * | двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 137/195 | бр | 31 |  |  |  |  |
| * | двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 220/195 |  | 1 |  |  |  |  |
| * | двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 117/202 |  | 1 |  |  |  |  |
| * | двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 156/202 |  | 2 |  |  |  |  |
| * | двукрил с едно отв. и едно неотваряемо крило + неотв.об 150/195 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на врати с PVC профили неостъклени |  |  |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 28 92/203 | бр | 3 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 32 92/203 | бр | 2 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 57 108/224 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 33 98/201 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | двукрила на каса 27 149/222 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 32 92/203 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 13 90/198 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 30 93/201 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 16 90/210 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 38 93/192 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 18 88/206 | бр | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на врати с алуминиеви профили със стъклопакет 24 мм 4+4 - бяло+нискоемисионно вътрешно |  |  |  |  |  |  |
| * | Външна - комбинация от двукрила врата и оберлихт неотваряем 134/233+141 | бр | 2 |  |  |  |  |
| * | Външна - комбинация от двукрила врата и оберлихт неотваряем 134/233+141 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | Външна - комбинация от еднокрила врата и оберлихт неотваряем 120/210+62 | бр | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на врати от MDF неостъклени |  |  |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 10 105/201 | бр | 1 |  |  |  |  |
| * | еднокрила на каса 10 72/201 | бр | 2 |  |  |  |  |
|  | Част: EЛЕКТРО |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка на oсветително тяло с л.л. 4х14W, за открит монтаж, с отражател, IP21 | бр. | 59,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка на oсветително тяло с к.л.л. 2х26W, за открит монтаж, със защитно стъкло, IP23 | бр. | 39,00 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка на oсветително тяло с к.л.л. 2х26W, за открит монтаж, с разсейвател, IP43 | бр. | 8,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка на oсветително тяло аплик с к.л.л. 1х26W, за открит монтаж на стена, IP21 | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка на oсветително тяло аплик с к.л.л. 1х26W, за открит монтаж на стена, влагозащитено, IP54 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка на oсветително тяло плафониер с л.н.с 60W, за открит монтаж, с разсейвател, IP21 | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка на oсветително тяло двупосочен прожектор с м.х.л. 70W, за открит монтаж, влагозащитено, IP65 | бр. | 6,00 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка на oсветително тяло аплик троен с л.н.с. 3х60W, за открит монтаж на стена, IP21 | бр. | 10,00 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка осветително тяло с л.л. 2x11W за аварийно осветление,с вграден собствен токоизточник, IP65 | бр. | 36,00 |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж осветителни тела | бр. | 166,00 |  |  |  |  |
| 11 | Доставка на ключ единичен обикновен скрит, 10А | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 12 | Също, но на ключ сериен скрит, 10А | бр. | 15,00 |  |  |  |  |
| 13 | Също, но на ключ девиаторен скрит, 10А | бр. | 16,00 |  |  |  |  |
| 14 | Също, но датчик движение - 180º за монтаж на стена | бр. | 6,00 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка контакт единичен монофазен, тип "Шуко", за скрит монтаж, IP21 | бр. | 11,00 |  |  |  |  |
| 16 | Също, но контакт двоен монофазен, тип "Шуко", за скрит монтаж, IP21 | бр. | 15,00 |  |  |  |  |
| 17 | Също, но контакт единичен монофазен, тип "Шуко", за открит монтаж, IP54 | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 18 | Също, но на табло тип "Kaedra" с монтирани 1бр. монофазен и 1бр. трифазен контакти, за открит монтаж, влагозащитено IP65 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 19 | Също, но панел контакти с 3 еднофазни + TEL + PC | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 20 | Също, но подова кутия с 3 еднофазни + TEL + PC | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж ключове, контакти, розетки и датчици за движение | бр. | 76,00 |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж разклонителна кутия скрита | бр. | 47,00 |  |  |  |  |
| 23 | Доставка кабел СВТ 2х1,5 mm² | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 24 | Доставка кабел СВТ 3х1,5 mm² | м | 900,00 |  |  |  |  |
| 25 | Също, но кабел СВТ 3х2,5 mm² | м | 230,00 |  |  |  |  |
| 26 | Също, но кабел СВТ 3х4 mm² | м | 680,00 |  |  |  |  |
| 27 | Доставка кабел СВТ 4х1,5 mm² | м | 70,00 |  |  |  |  |
| 28 | Също, но кабел СВТ 5х4 mm² | м | 20,00 |  |  |  |  |
| 29 | Също, но кабел СВТ 5х6 mm² | м | 40,00 |  |  |  |  |
| 30 | Също, но кабел СВТ 5х16 mm² | м | 84,00 |  |  |  |  |
| 31 | Също, но кабел СВТ 5х25 mm² | м | 30,00 |  |  |  |  |
| 32 | Също, но кабел СAВТ 3x70 + 50mm² | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 33 | Също,но кабел FTP cat.5e | м | 300,00 |  |  |  |  |
| 34 | Доставка на PVC гофриран шлаух Ф16 mm | м | 1210,00 |  |  |  |  |
| 35 | Доставка на PVC гофриран шлаух Ф23 mm | м | 680,00 |  |  |  |  |
| 36 | Доставка на PVC тръба Ф32 mm | м | 244,00 |  |  |  |  |
| 37 | Полагане на гофриран шлаух под мазилка | м | 2134,00 |  |  |  |  |
| 38 | Изтегляне на кабел до 2,5mm² в гофриран шлаух | м | 1210,00 |  |  |  |  |
| 39 | Също, но на кабел до 4mm² в гофриран шлаух | м | 700,00 |  |  |  |  |
| 40 | Също, но на кабел до 6mm² в гофриран шлаух | м | 40,00 |  |  |  |  |
| 41 | Също, но на кабел до 16mm² в гофриран шлаух | м | 84,00 |  |  |  |  |
| 42 | Също, но на кабел до 25mm² в гофриран шлаух | м | 30,00 |  |  |  |  |
| 43 | Направа на суха разделка на кабел до 6mm² | бр. | 140,00 |  |  |  |  |
| 44 | Също, но на кабел до 16mm² | бр. | 6,00 |  |  |  |  |
| 45 | Също, но на кабел до 25mm² | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 46 | Също, но на кабел до 70mm² | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 47 | Свързване на съоръжение с проводник до 2,5mm² | бр. | 110,00 |  |  |  |  |
| 48 | Също, но с проводник до 6mm² | бр. | 280,00 |  |  |  |  |
| 49 | Също, но с проводник до 16mm² | бр. | 30,00 |  |  |  |  |
| 50 | Също, но с проводник до 25mm² | бр. | 10,00 |  |  |  |  |
| 51 | Също, но с проводник до 70mm² | бр. | 8,00 |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж на табла | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 2.МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Доставка на табла Taпаратна, РТетаж2, Тклубна зала1, Tклубна зала 2, ГРТ (по приложени схеми) | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 3.Мълниезащита и заземление |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие GROMOSTAR 60, ниво на защита 2, радиус на защита 97m, Heff=5m | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 55 | Доставка на мачта за монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с H=5m | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 56 | Доставка на укрепващи държачи за мачта | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 57 | Монтаж на мълниеприемник на мачта | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 58 | Доставка на AlMgSi 0,5 проводник Ф8 | м | 80,00 |  |  |  |  |
| 59 | Доставка на дистанционни държачи | бр. | 30,00 |  |  |  |  |
| 60 | Монтаж на дистанционни държачи | бр. | 30,00 |  |  |  |  |
| 61 | Доставка на контролна клема | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 62 | Доставка на кутия за контролна клема | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж на контролна клема в кутия | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 64 | Направа на изкоп с размери 500/800cm с обратно зариване | м | 14,00 |  |  |  |  |
| 65 | Полагане на поцинкована зазамителна шина 40/4mm в изкоп | м | 20,00 |  |  |  |  |
| 66 | Доставка на заземителен кол 63/63/6mm – поцинкован - L=2m | бр. | 6,00 |  |  |  |  |
| 67 | Набиване на заземителен кол | бр. | 6,00 |  |  |  |  |
| 68 | Доставка на мултиклема за земителен кол/поцинкована шина | бр. | 8,00 |  |  |  |  |
| 69 | Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 70 | Проверка съпротивлението на заземител | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ: ВиК |  |  |  |  |  |  |
|  | СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разкъртване на асфалтова настилка средно натоварване с ширина 2,7м | м2 | 3,00 |  |  |  |  |
| 2 | Разрушаване на настилка от тротоарни плочи с ширина 2,7м | м2 | 6,00 |  |  |  |  |
| 3 | Направа на траншеен механизиран изкоп в градски условия в земни маси с ширина 0,6м и Н до 1,2м | м3 | 7,00 |  |  |  |  |
| 4 | Направа на ръчен изкоп за подравняване на стени и дъно механизиран | м3 | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка на едрозърнест пясък и направа на пясъчна подложка 15см под дъно тръба | м3 | 0,80 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка на едрозърнест пясък и направа на обратна засипка около и на 30см над теме тръба | м3 | 1,50 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка на трошляк и направа на обратна засипка до долен ръб настилка с трамбоване ръчно на пластове с дебелина 20см | м3 | 6,00 |  |  |  |  |
| 8 | Извозване с автосамосвал на излишни земни маси и строителни отпадъци на депо до 15км | м3 | 3,40 |  |  |  |  |
| 9 | Възстановяване на асфалтова настилка 3 слоя с дебелина до 10см | м2 | 3,00 |  |  |  |  |
| 10 | Възстановяване на тротоарна настилка от плочи 30/30см | м2 | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2. ТРЪБИ И АРМАТУРИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рязане и демонтаж на поцинкована тръба 2" | бр. | 8,00 |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж на съществуваща връзка от уличен водопровод | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ПЕВП накрайник PN10 ф75 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | Направа на връзка на съществуваща поцинкована тръба с нова ПЕВП по уличен водопровод | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф75 PN10 за челна заварка | м | 8,00 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ТСК DN65 за ПЕВП тръба ф75 с гумиран клин, пълнопроходен, пълна окомплектовка с охранителна гарнитура и шиш | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник ПЕВП PN10 ф75 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на свободен фланец за ПЕВП тръба ф75 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на плосък стоманен фланец DN65 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на поцинкована тръба ф2 /12" | м | 4,00 |  |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на свободен фланец стоманен ф65 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на диелектрична детекторна лента | м | 7,00 |  |  |  |  |
| 23 | Направа на хидравлична проба на водопровод с диаметър до ф75 включително | м | 11,00 |  |  |  |  |
| 24 | Дезинфекция на водопровод до ф90 включително с UV лампи | м | 11,00 |  |  |  |  |
|  | СГРАДНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж на съществуващ водомер 2" 15куб.м./час | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 26 | Демонтаж на ОК2" | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж на СКи2" | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж на СКи1/2" | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж на съществуваща водопроводна тръба 2" вкл. Фитинги | м | 50,00 |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж на съществуваща водопроводна тръба 1/2" вкл. Фитинги | м | 27,00 |  |  |  |  |
| 31 | Направа на канали в стена 5/20см | м | 6,00 |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж на съществуващ ПК 2" | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж на съществуващ извод за вода | бр. | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 2 НОВИ ТРЪБИ, АРМАТУРИ И НОВИ МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж на поцинкована тръба 2 1/2" в обсадна бетонова тръба (безизкопно) | м | 14,00 |  |  |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2" вкл. Фитинги | м | 43,00 |  |  |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2 1/2" вкл. Фитинги | м | 60,00 |  |  |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на ППР тръба PN16 ф20 вкл. Фитинги | м | 12,00 |  |  |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на ППР тръба PN16 ф25 вкл. Фитинги | м | 25,00 |  |  |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на ППР тръба PN16 ф32 вкл. Фитинги | м | 7,00 |  |  |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на ППР тръба PN20 ф20 вкл. Фитинги | м | 8,00 |  |  |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за ППР ф20 | м | 12,00 |  |  |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за ППР ф25 | м | 25,00 |  |  |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за ППР ф32 | м | 7,00 |  |  |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за поц.тр.2 1/2" | м | 60,00 |  |  |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 9мм за поц.тр.2" | м | 43,00 |  |  |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация K-flex 22мм за ППР ф20 | м | 8,00 |  |  |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на СК ъглов 1/2"х1/2" | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на СК ъглов 1/2"х3/8" | бр. | 6,00 |  |  |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на СК кеклов ППР ф25 | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на СК кеклов ППР ф32 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на източвател ППР ф25 | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на източвател ППР ф32 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на СКи 2 1/2" | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на СК 1/2" | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на СК2" | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на ОК 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на ОК 2" | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на ОК 2 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на мека връзка МЖ 3/8" L=0,80м | бр. | 10,00 |  |  |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на седящ смесител за тоалетен умивалник | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на промивен кран за писоар 1/2" | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на ПК2" | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на шланг за ПК 52мм с дължина 20м | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на струйник с К = 87 | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж на дренчерна глава 0,15л/с.м' | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на водомер 2", Q = 15куб.м./час | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 67 | Направа на канали в тухлени стени 5х15см за полагане на тръби | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 68 | Фиксиране на изводи по стени с гипс | бр. | 11,00 |  |  |  |  |
| 69 | Запълване на прокопани канали по стени | м | 17,00 |  |  |  |  |
| 70 | Направа на хидравлична проба на водопровод с диаметър до ф2 1/2" включително | м | 169,00 |  |  |  |  |
| 71 | Направа на дезинфекция на водопроводна инсталация с диаметър до ф2 1/2" включително с UV лампа | м | 169,00 |  |  |  |  |
|  | 3. СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж под мивка 10л - 2kW~1 с вграден предпазен клапан | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж под мивка 15л - 2kW~1 с вграден предпазен клапан | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Разкъртване на бетонова настилка в сутерен сграда | м2 | 40,00 |  |  |  |  |
| 75 | Демонтаж на съществуваща канализация в сутерен | м | 31,00 |  |  |  |  |
| 76 | Демонтаж на съществуващи ВКК | м | 15,00 |  |  |  |  |
| 77 | Демонтаж на съществуващи ВТ от поцинкована ламарина | м | 75,00 |  |  |  |  |
| 78 | Разбиване на съществуваща РШ по канализация в сграда | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 79 | Изхвърляне на строителни отпадъци | м3 | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2. НОВИ ТРЪБИ И АРМАТУРИ |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на тръба PVC ф50 за връзка чрез лепене вкл. Фитинги | м | 34,00 |  |  |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на тръба PVC ф110 | м | 12,00 |  |  |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж на тръба PVC - U SN4 ф110 | м | 20,00 |  |  |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на чугунена тръба ф80 | м | 8,00 |  |  |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж на чугунена тръба ф100 | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 85 | Доставка и монтаж на водосточна тръба поцинкована ламарина ф80 | м | 16,00 |  |  |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж на водосточна тръба поцинкована ламарина ф100 | м | 38,00 |  |  |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на ППР ф25 PN16 тръба за конденз | м | 100,00 |  |  |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на ППР ф32 PN16 тръба за конденз | м | 115,00 |  |  |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на ППР ф40 PN16 тръба за конденз | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на ППР ф50 PN16 тръба за конденз | м | 1,00 |  |  |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на коляно изливно за водосточна тръба от чугун ф80/45о | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 92 | Доставка и монтаж на коляно изливно за водосточна тръба от чугун ф100/45о | бр. | 6,00 |  |  |  |  |
| 93 | Доставка и монтаж на PVC - U SN4 разклонител ф110/110/45о | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж на PVC - U SN4 дъга ф110/45о | бр. | 12,00 |  |  |  |  |
| 95 | Доставка и монтаж на Ревизионен отвор PVC ф110 за ВКК | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 96 | Доставка и монтаж на Ревизионен отвор PVC - U SN4 ф110 за ХКК | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 97 | Направа на връзка със съществуваща канализация | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 98 | Фиксиране на изводи по стени | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 99 | Фиксиране на хоризонтална етажна разводка с цим. разтвор | м | 11,00 |  |  |  |  |
| 100 | Направа на хидравлична проба за водоплътност на връзките | м | 364,00 |  |  |  |  |
|  | 3. СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Доставка и монтаж на помпа в PVC резервоар за условно чиста вода Q = 0,5l/s, H = 3,82m, P = 0,3kW~1 | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 102 | Доставка и монтаж на скоба за водосточна тръба поцинкована ламарина ф80 | бр. | 24,00 |  |  |  |  |
| 103 | Доставка и монтаж на скоба за водосточна тръба поцинкована ламарина ф100 | бр. | 48,00 |  |  |  |  |
| 104 | Направа на нова РШ зидана 60х60 | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 105 | Доставка и монтаж на вентилационна (противовакуумна) клапа ф110 | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 106 | Доставка и монтаж на подов сифон за баня ф50 със странично оттичане с клапа против миризми, уплътнение с мембрана и стоманен капак | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 107 | Доставка и монтаж на сифон за тоалетен умивалник | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 108 | Доставка и монтаж на сифон за писоар | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 109 | Доставка и монтаж на укрепване за вертикални канализационни клонове ф110, състоящо се от скоба MPN-QRC 110 (M10), анкер HKD-S M 10x40 и шпилка M10х0,1м | бр. | 7,00 |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ: ОВК |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Вентилационни инсталации - 1 строителен етап. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решетка стенна тип "РХ - Р - 625х225", V=700м3/ч. | бр. | 10,00 |  |  |  |  |
| 2 | Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор с V=7000м3/ч; Н=600Ра; Nел.=5,5КW/380V. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Решетка стенна тип "РХ - Р - 825х225", V=800м3/ч. | бр. | 10,00 |  |  |  |  |
| 3а | Решетка стенна тип "РХ - Р - 325х225", V=200м3/ч. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ел. отоплителна секция с Nел.=40КW/380V, с терморегулатор и степенен превключвател. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор с V=8200м3/ч; Н=600Ра; Nел.=5,5КW/380V. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Вентилатор влагоустойчив с клапа с V = 90м3/ч; Н=50Ра; Nел.=20W/220V. | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 7 | Гъвкави връзки за вентилатори с периметър до 2500мм. | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 8 | Въздуховоди прави правоъгълни с периметър до 2500 мм. | м2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 9 | Фасонни части за тях. | м2 | 26,00 |  |  |  |  |
| 10 | Метална конструкция за укрепване. | кг. | 60,00 |  |  |  |  |
| 11 | Въздуховоди кръгли - спиро с ф110мм. | м | 24,00 |  |  |  |  |
| 12 | Топлоизолация по въздуховоди (напорни) с дюшеци минерална вата с b=5см, с АІ-фолио. | м2 | 70,00 |  |  |  |  |
| 13 | Единични изпитания на съоръжения. | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 14 | Ефективна наладка на инсталация. | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 15 | Определяне нивото на шума. | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 2. Климатизация - 2 строителен етап. Салон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, колонен тип с Qх = 8,10KW/ Qo = 8,15KW; Nел = 3,0KW/220V. | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 2 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 24 с Qх = 7,0KW/ Qo = 7,05KW; Nел = 2,65KW/220V. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Монтиране на климатици с тръбен път над 3 м. | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 3. Климатизация - 3 строителен етап. Помещения. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, колонен тип с Qх = 8,10 KW/ Qo = 8,15 KW; Nел = 3,0 KW/220V. | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 7 с Qх =2,05 KW/ Qo = 2,14 KW; Nел = 0,71 KW/220V. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 9 с Qх = 2,65KW/ Qo = 2,70 KW; Nел = 0,95KW/220V. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 12 с Qх=3,52KW/ Qo=3,81KW; Nел=1,20KW/220V. | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 5 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 18 с Qх = 5,27 KW/ Qo = 5,56 KW; Nел = 1,95 W/220V. | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 6 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, високостенен монтаж, тип 24 с Qх = 7,0 KW/ Qo = 7,05 KW; Nел = 2,65 KW/220V. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Монтиране на климатици с тръбен път над 3 м. | бр. | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 4. Климатизация - 4 строителен етап. Фоайета. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, сплит система, колонен тип с Qх = 8,10 KW/ Qo = 8,15 KW; Nел = 3,0 KW/220V. | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 2 | Монтиране на климатици с тръбен път над 3 м. | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| Обща предлагана цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС |  |  |  |  |  |  |  |

- Забележка:За посочени в техническата спецификация или приложените към документацията допълнителни документи (конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение, друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, съгласно чл. 30, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), да се чете „или еквивалент“.

Дата:………2015 г.					ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….